## 入力フォーム
消防設備工事 統合入力フォーム
黄色セル＝入力必要 緑色セル＝自動計算
【基本情報】
担当消防署
届出日（例：2025/4/1）
届出者名
工事場所（住所）
防火対象物の名称
工事整備対象設備等の種類 | 自動火災報知設備
用途コード（例：5項ロ）
用途名称 | 共同住宅
主要構造部 | 耐火構造
地上階数
地下階数
塔屋階数
延べ床面積（㎡）
着工予定日
完成予定日
理事長名
【施工者情報】
施工会社名 | 株式会社 TSCアクセス・プロ
代表者名 | 代表取締役 中村 勇
施工会社住所 | 名古屋市中区栄４丁目１６番３号 山光堂ビル５階
電話番号 | 052-269-9100
【消防設備士情報】担当者選択
氏名 | 住所 | 免状種類 | 交付年月日 | 交付番号 | 講習年月 | 受講地 | 交付知事 | 電工資格
河合 佑樹 | 愛知県尾張旭市晴丘町東236番地4 | 甲4 | R5年7月21日 | 第00324号 |  | 愛知 | 愛知 | 第二種電気工事士 R3年9月7日 第144528号
戸田 健仁 | 愛知県長久手市西原山1-1 ｾﾝﾄｱｰｽ502 | 甲4 | R5年11月7日 | 第00448号 |  | 愛知 | 愛知 | 第二種電気工事士 H22年10月13日 第106680号
棚町 征 | 岐阜県土岐市泉町大富195番地の249 | 甲4 | H14年10月30日 | 第00009号 | 令和元年10月 | 愛知 | 愛知 | 第二種電気工事士 H27年12月4日 岐阜県第31879号
届出者（選択） | 戸田 健仁
試験実施者（選択）
配線試験実施者（選択） | 戸田 健仁
【受信機・機器情報】
共用部 受信機型級（例：1） | 1
共用部 回線数（例：10/10） | 10/10
共用部 予備電源DC（V） | 24
共用部 予備電源（AH） | 0.45
共用部 受信機設置場所 | 管理人室
共用部 受信機メーカー | パナソニック㈱
共用部 受信機型式番号（受第）
住戸部 受信機型級（例：3） | 3
住戸部 回線数（例：1/1） | 1/1
住戸部 受信機設置場所 | 各住戸リビング
住戸部 受信機メーカー | パナソニック㈱
住戸部 受信機型式番号
住戸部 表示器台数
全住戸数
関連設備 | インターホン設備
【地区音響装置・発信機】
地区音響 認評音第（例：13-5） | 13-5
地区音響 メーカー | パナソニック㈱
地区音響 電圧DC（V） | 24
地区音響 電流（mA） | 10
地区音響 個数
地区音響 音量（dB） | 95
発信機 型（P等） | P
発信機 級 | 1
発信機 個数
発信機 型式番号（発第） | 29-13
発信機 メーカー | パナソニック㈱
表示灯 電圧DC（V） | 24
表示灯 電流（mA） | 9
表示灯 個数
【工事種別】
工事種別
【配線試験 絶縁抵抗値】
電源回路 電圧（V） | 250
電源回路 抵抗（MΩ） | 150
操作回路 電圧（V） | 50
操作回路 抵抗（MΩ） | 20
表示灯回路 電圧（V） | 50
表示灯回路 抵抗（MΩ） | 20
警報回路 電圧（V） | 50
警報回路 抵抗（MΩ） | 20
感知器回路 電圧（V） | 50
感知器回路 抵抗（MΩ） | 20

## 共用部感知器
共用部 感知器・設備 入力表
警戒区域番号 | 名称等 | 住戸用受信機 | 差動式スポット型 | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 | 熱アナログ式スポット型 | 光電式スポット型 | 光電アナログ式スポット型 | イオン化式スポット型 | イオン化アナログ式スポット型 | 炎感知器 | 音声警報装置 | 戸外表示器 | 外観試験 | 機能試験 | 備考
1 | 1階ｴﾝﾄﾗﾝｽ |  |  | 5 |  |  | 1
2 | エレベーター | [5 empty] | 1
3 | 1階共用部 防火戸 | [5 empty] | 2
小計

## 専有部感知器
専有部（住戸部）感知器・設備 入力表
※ 住戸数が多い場合は行を追加してください
警戒区域番号 | 名称等 | 住戸用受信機 | 差動式スポット型 | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 | 熱アナログ式スポット型 | 光電式スポット型 | 光電アナログ式スポット型 | イオン化式スポット型 | イオン化アナログ式スポット型 | 炎感知器 | 音声警報装置 | 戸外表示器 | 外観試験 | 機能試験 | 備考
合計

## 共用部概要表入力
共用部 感知器概要表（プルダウン入力）
機種名 | 型（スポット型等） | 蓄積 | 自動 | 遠隔 | 種別 | 個数 | 型式番号From | 型式番号To | 製造会社名
住戸部 感知器概要表（プルダウン入力）
機種名 | 型（スポット型等） | 蓄積 | 自動 | 遠隔 | 種別 | 個数 | 型式番号From | 型式番号To | 製造会社名

## 警戒区域入力
自動火災報知設備 警戒区域別 感知器・音響装置（その2）
表示番号 | 名称 | 差動式分布型 | 差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | 定温式感知線型 | イオン化式スポット型 | 光電式スポット型 | 光電式分離型 | 炎感知器 | 地区音響装置 | 結果
合計

## 面積概要表入力
面積概要表 入力
階 | 床面積（㎡） | 用途・室名 | 構造 | 内装天井 | 内装壁

## 提出前チェックリスト
提出前チェックリスト
No. | チェック項目 | 確認 | 備考
【着工届】
1 | 表紙：届出日が記入されているか
2 | 表紙：届出者名・住所が正しいか
3 | 表紙：消防設備士の免状情報が正しいか
4 | 表紙：工事種別に○がついているか
5 | 表紙：着工予定日・完成予定日が記入されているか
6 | 面積概要表：延べ床面積が正しいか
7 | 面積概要表：階数が正しいか
8 | 共用部概要表：感知器の種類・個数が図面と一致するか
9 | 共用部概要表：発信機・表示灯の個数が正しいか
10 | 住戸部概要表：感知器の種類・個数が図面と一致するか
11 | 住戸部概要表：住戸用受信機台数が正しいか
12 | 共用部・住戸部の地区音響装置情報が正しいか
13 | 地図に該当建物が色付けされているか
14 | 図面のコピーに正は色付けされているか
【設置届】
1 | 設置届出書：完成年月日が記入されているか
2 | 試験結果報告書：試験実施日が記入されているか
3 | 試験結果報告書：試験実施者名・住所が正しいか
4 | 機器台数一覧：共用部の感知器台数が正しいか
5 | 機器台数一覧：専有部の感知器台数が正しいか
6 | 機器台数一覧：結果欄がすべて記入されているか
7 | 配線試験：絶縁抵抗値が記入されているか
8 | 配線試験：試験実施者の資格情報が正しいか

## 必要書類一覧
必要書類一覧
No. | 着工届 | 正・副・控 | No. | 設置届
① | 表紙（着工届出書） | 正・副・控 | ① | 設置届出書
② | 面積概要表 | 正・副・控 | ② | 試験結果報告書
③ | 地図（該当建物に色付け） | 正・副・控 | ② | ・自動火災報知設備試験結果報告書
④ | 共用部その1・その2 | 正・副・控 | ② | ・共同住宅用自火報試験結果報告書
⑤ | 住戸部その1・その2 | 正・副・控 | ② | ・住戸用自火報試験結果報告書
⑥ | 消防に関する機器の図面 | 正・副・控 | ③ | 機器台数一覧
⑦ | 図面のコピー（正は色付け） | 正・副・控 | ③ | ・共同住宅用非常警報設備
⑧ | 自火報・インターホンの系統図 | 正・副・控 | ③ | ・住戸用自火報・非常警報設備
⑨ | 平面図（各フロア図） | 正・副・控 | ④ | 配線試験結果