## 表紙
| 別記様式第１号の７（第33条の18関係） | [14 empty] | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
工事整備対象設備等着工届出書 | [15 empty] | 住戸用自動火災報知設備
自動火災報知設備
| 令和 年 月 日 | [14 empty] | 共同住宅用自動火災報知設備
[13 empty] | 担当消防署 | 浜松市消防署長 殿 | [8 empty] | ※受講期限（講習区分ごと）
[6 empty] | 届 出 者 | [8 empty] | 担当者 | 住所 | 交付年月日 | 交付番号 | 講習日 | 講習期限 | 受講地 | 交付 | (1) 消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内
[7 empty] | 住 所 | [5 empty] | 届出者 | 戸田 健仁 | 河合 佑樹 | 愛知県尾張旭市晴丘町東236番地4 | R5年7月21日 | 第00324号 | 令和7年11月 |  | 愛知 | 愛知 | (2) 消防設備士講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内
[7 empty] | 氏 名 | [15 empty] | ※期限内に受講していない方は、免状の返納命令に基づく違反点数の措置対象になります。
[15 empty] | 戸田 健仁 | 愛知県長久手市西原山1-1 ｾﾝﾄｱｰｽ502 | R5年11月7日 | 第00448号 | 令和7年11月 |  | 愛知 | 愛知
| 工事の場所 | [11 empty] | 住所 | 静岡県浜松市中央区板屋町547 | 棚町 征 | 岐阜県土岐市泉町大富195番地の249 | H14年10月30日 | 第00009号 | 令和元年10月 |  | 愛知 | 愛知
| 工事を行う防火対象物の名称 | [11 empty] | 名称 | セラン
| 工事整備対象設備等の種類 | [11 empty] | 種類 | 共同住宅用自動火災報知設備
| 工事整備対象設備 | 等の工事施工者 |  | 住所 |  | 名古屋市中区栄４丁目１６番３号 山光堂ビル５階
[9 empty] | 電話番号 ０５２－２６９－９１００ |  |  |  | 着工日 | 2026-03-05
|  |  |  | 氏名 法人の場合は名称 及び代表者氏名 |  | 株式会社 TSCアクセス・プロ | [6 empty] | 完了日 | 2026-03-12
代表取締役 中村 勇
消防設備士 |  |  |  | 免状の 種類及び指定区分 | 種類等 |  | 交付知事 |  | 交付年月日 | 講習受講状況
[9 empty] | 交付番号 | 受講地 |  | 講習年月
[5 empty] | 甲・乙 | 種４類 |  | 都道 |  |  | 都道
[8 empty] | 府県 |  |  | 府県
| 工事の種別 |  |  |  |  | １ 施設 ２ 増設 ３ 移設 ４ 取替え
５ 改造 ６ その他
| 着工予定日 | [7 empty] | 完 成 予 定 日
※ 受 付 欄 | [6 empty] | ※ 経 過 欄
| 備考 |  | １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。
２ 工事の種別の欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ ※印の欄には、記入しないこと。

## 面積概要表
別記様式１
|  |  |  | 防火対象物 |  | の概要表
製造所等
建 築 物 の 概 要 | [10 empty] | 用途 | ５項ロ 共同住宅
名 称 | [5 empty] | 所 在 地
用 途 |  |  |  | 階数（階層） | [6 empty] | 階層 | 地上 | 14 | 階 | 地下 | -- | 階 | 塔屋 | -- | 階
主要構造部 |  | 耐火構造・準耐火構造・その他（ ） | [5 empty] | 延べ床面積 |  |  | 延べ床面積 |  |  | ㎡
階別 | 床面積 （㎡） |  | 用途また室名 |  | 構造 |  | 内装仕上げ |  |  | 特記事項
[7 empty] | 天井 |  | 壁 |  |  | 床面積 | 用途または室名 |  |  | 構造
[7 empty] | 既設変更無 |  | 既設変更無 |  |  |  | エントランス・住戸 |  |  | 鉄筋コンクリート
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
住戸
そ の 他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 消防用設備等の設置に係る階について、各階ごとに記入すること。

## 共用部【その1】
別記様式５ | [8 empty] | 【共用部】 |  | 左のシートはプルダウンのみ操作 | [8 empty] | 触るな危険
自 動 火 災 報 知 設 備 の 概 要 表 | [8 empty] | （その１） |  | 入力フォーム | [8 empty] | 差動式 | （ ) | 〇 | 特種 | パナソニック㈱
感 知 器 | 機 種 |  |  |  | 蓄積 | 自動 | 遠隔 | 種別 | 個数 |  | 機種 |  |  |  | 蓄積 | 自動 | 遠隔 | 種別 | 個数 | 定温式 | （60℃防水) |  | 1種 | ニッタン(株) | (自己保持)
[11 empty] | 差動式 | スポット型 | （ ) |  |  |  |  | 2種 | 8 | 光電式 | （70℃防水) |  | 2種 | 能美防災㈱ | (3線式)
[12 empty] | (自己保持) | 2021 | ～ | 35 |  | パナソニック㈱ |  |  |  | （75℃防水) |  | 3種 | ホーチキ㈱ | (3線式 自己保持)
[11 empty] | 光電式 | スポット型 | （ ) |  |  |  |  | 2種 | 1 |  | （65℃防水) |  |  | JVCケンウッド ㈱パナソニック
[13 empty] | 24 | ～ | 29 |  | パナソニック㈱ |  |  |  | （100℃防水)
[11 empty] | 定温式 | スポット型 | （60℃防水) |  |  |  |  | 特種 | 11
[12 empty] | (自己保持) | 17 | ～ | 2 |  | パナソニック㈱
スポット型
～
スポット型
～
スポット型
～
スポット型
～
スポット型
～
スポット型
～
スポット型
～
発 信 機 |  | 屋内型 |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 屋内型 |  | 型 |  | 級 |  | 個 | 発第 |  | 製造会社名
|  | 屋外型 |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 屋外型 |  | 型 |  | 級 |  | 個 | 発第 |  | 製造会社名
表 示 灯 | [9 empty] | 表示灯 |  | V |  | ｍA |  | 個
中 継 器 | 種 別 |  | 回線数 | 電 源 供 給 方 式 |  |  |  |  | 設置台数 |  | 24 |  | pana9mA
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 製 造 会 社 名 | [9 empty] | 製造会社名

## 共用部【その2】
別記様式５ | [7 empty] | 【共用部】
自 動 火 災 報 知 設 備 の 概 要 表 | [7 empty] | （その２） |  | 入力フォーム | [11 empty] | 認評音第
受 信 機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ） | [7 empty] | P・GP |  |  | 級 | 回線 |  | / |  | 自火報点数 |  |  | 2 | 点 | 認評放第
[9 empty] | 台数 |  | 1 | 台
[5 empty] | 設置場所 |  |  |  | 予備電源 |  | DC | 24 | V | 3.5 | Ah |  | 設置場所 |  | 管理人室 |  |  | 統合盤点数は警戒区域数？
| 型式番号 |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 型式番号 |  | 2020 |  | ～ | 6～1 |  | 号 | 会社名 |  | パナソニック㈱
表示器 |  | ／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
電 源 | 常用電源 |  | 単相・三相 AC 100 Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路・動力回路
DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
| 非常電源 |  | 非常電源専用受電設備 単相・三相 AC Ｖ
蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
音 響 装 置 | 主音響装置 （内蔵されている物は除く） |  | ベル・サイレン・電子ブザー・音声合成・その他（ ） | [5 empty] | 鐘径 |  |  |  | ｍｍ
[9 empty] | 定格 | DC |  | V |  | mA |  | 個 |  | dB
[6 empty] | 製造会社名 |  |  | 認評放第 | [5 empty] | 会社名
| 地区音響装置 | [5 empty] | 製造会社名 |  | 認評放第 | [5 empty] | 会社名
|  |  | ベル・サイレン・電子ブザー・スピーカー・その他（ ） | [5 empty] | 鐘径(ベル） |  |  |  | ｍｍ
[9 empty] | 定格 | DC |  |  |  | mA |  | 個 |  | dB
| 音声切替装置 |  | 型式番号（ 号） DC Ｖ |  |  |  | 製造会社名 |  | 備考（台数など）
|  |  | 常用電源 | 単相 AC Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路
|  |  | 非常電源 | 蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動）
配 線 | 常用電源回路 |  | ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 非常電源回路 |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 警報回路 |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| その他回路 |  | IV電線・ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
関連設備 | [8 empty] | 関連設備 | インターホン設備
工事者区分 |  |  | 電源工事
配線工事
配線工事
配線工事
|  |  | 機器の取付工事 |  | 株式会社 ＴＳＣアクセス・プロ
そ の 他
表示灯容量計算 = 1/0.8×K×I（K＝2.3）
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [9 empty] | 表示灯台数 |  |  | 12 |  | 台 | ⇒
２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。 | [9 empty] | 消費電流 |  |  | 0.009 |  | A | 9ｍA
３ 感知器記入欄の（ ）内は、その機能又は性能を記入すること。 | [9 empty] | 計算式入力済み |  |  |  |  | Ah |  |  |  | 0.276
４ 関連設備の消火設備（ ）内は、その設備等の種類を記入すること。
[10 empty] | 品番 | 認証非第
[10 empty] | BV13412H | 13～21号 | 0.45Ahまで |  | 17台まで
[10 empty] | BV13422H | 13～21号 | 1.2Ah |  | 46台まで

## 住戸部【その1】
別記様式５ | [8 empty] | 【住戸部】 |  | 左のシートはプルダウンのみ操作 | [10 empty] | 触るな危険
自 動 火 災 報 知 設 備 の 概 要 表 | [8 empty] | （その１） |  | 入力フォーム | [10 empty] | 差動式 | （ ) | 〇 | 特種 | パナソニック㈱
感 知 器 | 機 種 |  |  |  | 蓄積 | 自動 | 遠隔 | 種別 | 個数 |  | 機種 |  |  |  | 蓄積 | 自動 | 遠隔 | 種別 | 個数 |  |  | 定温式 | （60℃防水) |  | 1種 | ニッタン
[11 empty] | 定温式 | スポット型 | （60℃防水) |  |  |  | 〇 | 特種 | 49 |  | 601号室（差5.定1） | 光電式 | （70℃防水) |  | 2種 | 能美防災
[12 empty] | 感第 | 25 | ～ | 3 | 号 | パナソニック㈱ |  |  |  | 1402号室(差6.定1） |  | （75℃防水) |  | 3種 | ホーチキ㈱
[11 empty] | 差動式 | スポット型 | （ ) |  |  |  | 〇 | 2種 | 224 |  |  |  | （65℃防水)
[12 empty] | 感第 | 25 | ～ | 4 | 号 | パナソニック㈱
スポット型
[12 empty] | 感第 |  | ～ |  | 号
スポット型
～
スポット型
[14 empty] | ～ |  | 号
スポット型
[14 empty] | ～ |  | 号
スポット型
[14 empty] | ～ |  | 号
スポット型
[14 empty] | ～ |  | 号
スポット型
[14 empty] | ～ |  | 号
スポット型
[14 empty] | ～ |  | 号
発 信 機 |  | 屋内型 |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 屋内型 |  | 型 |  | 級 |  | 個 | 型式 |  | 製造会社名
|  | 屋外型 |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 屋外型 |  | 型 |  | 級 |  | 個 | 型式 |  | 製造会社名
表 示 灯 | [9 empty] | 表示灯 |  | V |  | ｍA |  | 個
中 継 器 | 種 別 |  | 回線数 | 電 源 供 給 方 式 |  |  |  |  | 設置台数
|  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ） | [6 empty] | 中第 | 29-10 | 号 |  | 回線数 | 1/1 | 中継器 | 設置台数 | 49 | 台 | 601
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ） | [16 empty] | 1402
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 製 造 会 社 名 | [9 empty] | 製造会社名 |  | パナソニック㈱

## 住戸部【その2】
別記様式５ | [7 empty] | 【住戸部】
自 動 火 災 報 知 設 備 の 概 要 表 | [7 empty] | （その２） |  | 入力フォーム
受 信 機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ） | [7 empty] | P・GP |  | 3 | 級 | 回線 |  | 1/1
[5 empty] | 設置場所 |  |  |  | 予備電源 |  | DC |  | V |  |  |  | 設置場所 |  | 各住戸リビング
| 型式番号 |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 型式番号 |  | 2020 |  | ～ | 2 |  | 号 | 会社名 |  | パナソニック㈱
表示器 | [8 empty] | 台数 |  | 51 | 台
/ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
電 源 | 常用電源 |  | 単相・三相 AC 100 Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路・動力回路
DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
| 非常電源 |  | 非常電源専用受電設備 単相・三相 AC Ｖ
蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
音 響 装 置 | 主音響装置 （内蔵されている物は除く） |  | ベル・サイレン・電子ブザー・音声合成・その他（ ） | [5 empty] | 鐘径 |  |  |  | ｍｍ
[9 empty] | 定格 | DC |  | V |  | mA |  | 個 |  | dB
[6 empty] | 製造会社名 |  |  | 認評音第 | [5 empty] | 会社名
| 地区音響装置 | [5 empty] | 製造会社名 |  | 認評音第 | [5 empty] | 会社名
|  |  | ベル・サイレン・電子ブザー・スピーカー・その他（ ） | [5 empty] | 鐘径 |  |  |  | ｍｍ
[9 empty] | 定格 | DC |  | V |  | mA |  | 個 |  | dB
| 音声切替装置 |  | 型式番号（ 号） DC Ｖ |  |  |  | 製造会社名 | [7 empty] | 会社名
|  |  | 常用電源 | 単相 AC Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路
|  |  | 非常電源 | 蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動）
配 線 | 常用電源回路 |  | ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 非常電源回路 |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 警報回路 |  | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| その他回路 |  | IV電線・ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
関連設備 | [8 empty] | 関連設備 | インターホン設備
工事者区分 |  |  | 電源工事
配線工事
|  |  | 配線工事 | [6 empty] | メモ
|  |  | 配線工事 | [6 empty] | ※住戸用自動火災報知設備更新工事。
|  |  | 機器の取付工事 |  | 株式会社 ＴＳＣアクセス・プロ |  |  |  |  | 全住戸（17戸）のGP３級受信機・遠隔試験中継器内蔵ドアホン子器交換工事。
そ の 他 | 全住戸（51戸）のGP３級受信機・遠隔試験中継器内蔵ドアホン子器交換工事。
全住戸（45戸）のGP３級受信機・遠隔試験中継器内蔵ドアホン子器交換工事。
管理人室のGP３級受信機・遠隔試験中継器内蔵ドアホン子器交換工事。
GP3級受信機品番：SHGT67132W 受第18～17号
子器品番：EJ560AN 中第8～19号
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
３ 感知器記入欄の（ ）内は、その機能又は性能を記入すること。
４ 関連設備の消火設備（ ）内は、その設備等の種類を記入すること。

## 設置
別記様式第１号の２の３（第３１条の３関係）
消 防 用 設 備 等 （ 特 殊 消 防 用 設 備 等 ） 設 置 届 書
令和 年 月 日
届出者
理事長
下記のとおり、消防用設備等（特殊消防用設備等）を設置したので、消防法第１７条の３の２の規定に基づき届け出ます。
記
設置者 |  | 住 所 |  | 届出者に同じ 電話
|  | 氏 名 |  | 届出者に同じ
防火対象物 | 所 在 地
名 称
| 用 途 |  |  | 令別表第一（５項）・ロ 共同住宅
構造・規模
|  |  |  | 床面積 ㎡ |  |  |  | 延べ面積
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類
工 事 | 種別 |  |  | 新設 、 増設 、 移設 、 取替え 、 改造 、 その他（ ）
| 施工者 住 所 氏 名 |  | 住 所 | 名古屋市中区栄4丁目16番3号 山光堂ビル5階
電話（052）269-9100番
|  |  | 氏 名 | 株式会社ＴＳＣアクセス・プロ 代表取締役 中村 勇
| 消 防 設備士 |  | 住 所
氏 名
|  |  | 免 状 | 種 類 等 |  | 交 付 知 事 |  | 交付年月日 |  | 講 習 受 講 状 況
[8 empty] | 交付番号 |  | 受 講 地 |  | 受講年月
|  |  |  | 甲・乙 | 種４類 | 愛知 | 都 道 |  |  |  | 都 道
[7 empty] | 府 県 |  |  |  | 府 県
完 成 年 月 日 |  |  |  | 令和 年 月 日
※ 受 付 欄 |  |  |  | ※ 決 裁 欄 |  |  |  |  | ※ 備 考
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。
２ 消防用設備等設計図書又は特殊消防用設備等設計図書は、消防用設備等又は特殊消防用設備等
の種類ごとにそれぞれ添付すること。
３ ※欄には、記入しないこと。

## 共同住宅用自動火災報知設備
別記様式第33 | [16 empty] | ①
共同住宅用自動火災報知設備試験結果報告書
試験実施日 令和 年 月 日
試験実施者
住 所
氏 名
用途 |  | （ ５ ）項 ロ・共同住宅 | [15 empty] | 階数 | 面積概要表 反映
延べ面積 | [8 empty] | 階 数 | [8 empty] | 延べ面積 | 面積概要表 反映
住戸数 |  | 全住戸数 51戸（601,1402号室未施工） | [15 empty] | 住戸数 | 住戸部【その2】 反映
住棟受信機 |  |  | 非蓄積式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ）
|  |  | Ｐ・ＧＰ型 級 回線数 / |  |  |  |  | Ｒ・ＧＲ型自火報点数 3点・その他点数 点・予備点数 点
|  |  | 定格電圧 |  | ＡＣ 100 Ｖ ・ ＤＣ Ｖ
|  |  | 予備電源 |  | NiCd・その他（ ） DC 24Ｖ 3.5ＡＨ
共同住宅用 受 信 機 |  |  | 非蓄積式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ）
|  |  | 定格電圧 |  | ＡＣ 100 Ｖ ・ ＤＣ Ｖ
|  |  | 予備電源 |  | NiCd・その他（ ） Ｖ ＡＨ
中 継 器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ）1/1回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 | [7 empty] | 設置台数 | 住戸部【その1】 反映
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
感知器 | 機種 | [9 empty] | 自 | 遠 | 種別 |  |  | 個数
【共用部】
共用部【その1】 反映
【専有部】
住戸部【その1】 反映
音声警報装置等 |  |  | 音声警報装置 |  |  | Ｌ級 |  | 個 |  | Ｍ級 |  | 個 |  | Ｓ級 |  | 個
|  |  | 戸外表示器 |  |  | ――――――― | [7 empty] | 個数 |  |  |  | 個数 | 住戸部【その1】 反映
|  |  | 放送設備との連動等 |  |  | 有 ・ 無 （音声切替装置 有 ・ 無）
共同住宅用非常警報設備 | [16 empty] | ②
試 験 項 目 | [10 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果
外観試験 | 警戒区域 |  |  |  | 警戒区域の設定 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 住棟受信機 ＊共同住宅用用受信機 |  |  |  | 設置場所等 |  |  | 設置場所 | [7 empty] | 〇 |  |  |  |  | ／
[8 empty] | 周囲の状況・操作性 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[8 empty] | 設置状況 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 操作部 | [5 empty] | 床面からの高さ 1.2 ｍ |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 予備品等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
| 中継器 |  |  |  | 設置場所等 | [10 empty] | 〇 |  |  | 設置場所 | 戸外表示機組込
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 予備品等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
| 電源 |  |  |  | 常用電源 | [5 empty] | ＡＣ １００ Ｖ |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 予備電源 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
| ＊感知器 |  |  | 警戒状況・設置状況・構造・性能 | 差動式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 定温式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 補償式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 熱アナログ式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 光電式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 光電アナログ式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | イオン化式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | イオン化アナログ式式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 炎感知器 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
| ＊音声警報装置 |  |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
| ＊戸外表示器 |  |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
機能試験 | 配線 |  |  |  | 共通線試験 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 送り配線試験 | 住棟受信機 | 試験回線１ |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 試験回線２ |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 試験回線３ |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 試験回線４ |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 試験回線５ |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[6 empty] | 共同住宅用受信機 |  |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | 〇
共同住宅用自動火災報知設備 | [16 empty] | ③
試 験 項 目 | [10 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果
機能試験 | 住棟受信機 |  |  | 火災表示試験 |  |  | 火災表示状況 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 保持機能 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 蓄積式の機能 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 注意表示試験 |  |  | 注意表示状況 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 設定表示温度試験 |  |  | 設定表示温度等 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 回路導通試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 同時作動試験 |  |  | 常用電源使用時 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 予備電源使用時 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 感知器作動試験 |  |  | 自動試験機能を 有するもの |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 遠隔試験機能を 有するもの |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 予備電源試験 |  |  | 電源自動切替機能 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 電圧 |  |  |  | ＤＣ 24 Ｖ |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 付属装置試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 相互作動試験 |  |  | 相互通話状況 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 音声警報装置鳴動状況 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
| ＊共同住宅用受信機 |  |  | 火災警報等試験 |  |  | 感知器作動警報 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 火災警報 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 蓄積式の機能 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 感知器作動試験 |  |  | 自動試験機能を 有するもの |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 遠隔試験機能を 有するもの |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 予備電源試験 |  |  | 電源自動切替機能 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
| 中継器 |  |  | 設定表示温度試験 |  |  | 設定表示温度等 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 回路導通試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 遠隔試験機能 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 予備電源試験 |  |  | 電源自動切替機能 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[7 empty] | 電圧 |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  | ／
| ＊感知器 |  |  | 作動試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
| 音声警報装置 |  |  | 鳴動方式試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  |  |  | ＊作動試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
| ＊戸外表示器 |  |  | 作動試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
| 関係者等への 報知装置 |  |  | 作動試験 | [6 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
| 非常電源 |  |  | 非常電源試験 |  |  | 電源自動切替 |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[7 empty] | その他（内蔵型 以外のもの) |  |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
備考 |  |  |  | ※着工届に同じく。
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ 結果の欄には、良否を記入すること。
４ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
５ 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。
６ ＊印のあるものは、④に住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに個数及び試験結果を記入すること。

## 住戸・共同住宅用自動火災報知設備
別記様式第34 | [16 empty] | ①
住戸用自動火災報知設備・共同住宅用自動火災報知設備試験結果報告書
試験実施日 令和 年 月 日
試験実施者
住 所
氏 名
用途 |  | （ ５ ）項 ロ・共同住宅
延べ面積 | [8 empty] | 階 数
住戸数
共同住宅用 受 信 機 |  |  | 非蓄積式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ）
|  |  | 定格電圧 |  | ＡＣ 100 Ｖ ・ ＤＣ Ｖ
|  |  | 予備電源 |  | NiCd・その他（ ） Ｖ ＡＨ
共用部分に設ける設備 |  |  |  | 住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備・その他（ ）
中 継 器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ）1/1回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ ） 回線 | [8 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
感 知 器 | 機種 | [9 empty] | 自 | 遠 | 種別 |  |  | 個数
【共用部】
共用部
【専有部】
起動装置 |  |  | 屋内型 |  |  | --個 | [5 empty] | 屋外型 | [5 empty] | 発信機
音声警報装置等 |  |  | 音声警報装置 |  |  | Ｌ級 |  |  |  | Ｍ級 |  | --個 |  | Ｓ級 |  | --個 |  | スピーカー数量 |  | -- | 個
|  |  | ベル（サイレン) | [10 empty] | 個数
|  |  | 戸外表示器 |  |  | ――――――― | [7 empty] | 個数
|  |  | 放送設備との連動等 |  |  | 有 ・ 無 （音声切替装置 有 ・ 無）
住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備 | [16 empty] | ②
試 験 項 目 | [10 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果
外観試験 | 住戸用自動火災報知設備 | 警戒区域 |  |  | 警戒区域の設定 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 戸外表示機組込
|  | ＊住戸用受信機 |  |  | 設置場所等 |  |  | 設置場所 | [7 empty] | 〇 |  | インターホン |  |  |  | ／ | 各住戸パイプシャフト
[8 empty] | 周囲の状況・操作性 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | ―――――――
[8 empty] | 設置状況 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 操作部 | [5 empty] | 床面からの高さ 1.3 ｍ |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 予備品等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | 中継器 |  |  | 設置場所等 | [10 empty] | 〇 |  |  | 設置場所 |  | 各住戸パイプシャフト
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 予備品等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | 電源 |  |  | 常用電源 | [5 empty] | ＡＣ １００ Ｖ |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 予備電源 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | ＊感知器 | 警戒状況・設置状況 | ・構造・性能 | 差動式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 定温式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 補償式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 光電式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | イオン化式スポット型 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 炎感知器 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | ＊音声警報装置 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | ＊音響装置 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
|  | ＊戸外表示器 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | １階エントランスホール
| 共同住宅用非常警報設備 | 操作部 |  |  | 設置場所 | [10 empty] | 〇 |  |  | 設置場所 |  | １階エントランスホール
[5 empty] | 周囲の状況・操作性 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | ―――――――
[5 empty] | 設置状況 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 操作部 | [5 empty] | 床面からの高さ 1.2 ｍ |  |  |  |  | 〇 |  |  | 受信機交換しない場合は【／】
[5 empty] | 予備品等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
|  | 電源 |  |  | 常用電源 | [5 empty] | ＡＣ １００ Ｖ |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 非常電源の種別 | [5 empty] | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備 |  |  |  |  | ／
|  | 起動装置 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
|  | 表示灯 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造・性能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
|  | 音響装置 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
[5 empty] | 構造 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | 〇
住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備 | [16 empty] | ③
試 験 項 目 | [10 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果
機能試験 | 住戸用自動火災報知設備 | 配線 |  |  | 送り配線試験 |  |  | 住戸用受信機 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | 〇
|  | ＊住戸用受信機 |  |  | 火災警報等試験 |  |  | 火災警報 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
[8 empty] | 蓄積式の機能 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 感知器作動試験 |  |  | 自動試験機能を 有するもの |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[8 empty] | 遠隔試験機能を 有するもの |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  | 中継器 |  |  | 回路導通試験 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
[5 empty] | 遠隔試験機能 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
[5 empty] | 予備電源試験 |  |  | 電源の自動切替機能 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[8 empty] | 電圧 |  |  | Ｖ |  |  |  |  | ／
|  | ＊感知器 |  |  | 作動試験 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  | ＊音声警報装置 ・音響装置 |  |  | 作動試験 |  |  | 音声警報 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[8 empty] | 音響警報 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | ＊戸外表示器 |  |  | 作動試験 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ○
|  | 関係者等へ の報知装置 |  |  | 作動試験 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
| 共同住宅用非常警報設備 | 起動装置 |  |  | 起動装置試験 | [5 empty] | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | 音響装置 |  |  | 音響装置試験 |  |  | 鳴動方式試験 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[8 empty] | 作動試験 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
|  | 非常電源 |  |  | 非常電源試験 |  |  | 電源自動切替 |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
[8 empty] | その他（内蔵型以外のもの） |  |  | ――――――― |  |  |  |  | ／
備 考 |  |  | ※住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の更新工事
※配線は既設流用
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ 結果の欄には、良否を記入すること。
４ 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
５ 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。
６ ＊印のあるものは、④に警戒区域又は住戸等ごとに個数及び試験結果を記入すること。

## 自動火災報知設備その１
別記様式第11 | [15 empty] | （その１）①
自 動 火 災 報 知 設 備 試 験 結 果 報 告 書
試験実施日 令和 年 月 日
試験実施者
住 所
氏 名
用途 |  | （ ５ ）項 ロ・共同住宅
延べ面積 | [8 empty] | 階 数
受信機 |  | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他（ ）
Ｒ・ＧＲ型自火報点数 点・その他点数 点・予備点数 点
|  | 定格電圧 |  | ＡＣ 100 Ｖ ・ ＤＣ Ｖ
|  | 予備電源 |  | NiCd・その他（ ）
発信機 |  |  |  |  | 型 |  | 級 |  | 屋内型 |  | 個 |  | 屋外型 | 個
（無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個）
中 継 器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・・無線式・他（ ） 回線 | [9 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・・無線式・他（ ） 回線 | [9 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・・無線式・他（ ） 回線 | [9 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・・無線式・他（ ） 回線 | [9 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 |  |  | 設置台数 台
感知器 | 機種 | [9 empty] | 自 | 遠 | 種別 |  | 個数
【共用部】
【専有部】
音響装置 | 種別 | [6 empty] | 種類 |  | 電圧 |  |  | 電流 |  | 個
| 主音響装備(内蔵されているものを除く。) | [8 empty] | ＤＣ Ｖ |  |  | ｍＡ |  | 個
| 副音響装備(内蔵されているものを除く。) | [8 empty] | ＤＣ Ｖ |  |  | ｍＡ |  | 個
| 地区音響装置 | [8 empty] | ＤＣ Ｖ |  |  | ｍＡ |  | 個
[10 empty] | ＤＣ Ｖ |  |  | ｍＡ |  | 個
[10 empty] | ＤＣ Ｖ |  |  | ｍＡ |  | 個
| 放送設備との連動 | [6 empty] | 有 ・ 無
| 鳴動方式 | [6 empty] | 一斉鳴動 ・ 区分鳴動
自動火災報知設備 | [15 empty] | ②
試 験 項 目 | [9 empty] | 種別・容量等の内容 | [5 empty] | 結果
外 観 試 験 | 警戒区域 |  |  | 警戒区域の設定 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
| 受信機 |  |  | 設置 場所等 |  | 設置場所 |  |  |  | １階管理人室 | [5 empty] | ○
[6 empty] | 周囲の状況・操作性 |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[6 empty] | 設置状況 |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 構造・性能 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 操作部 | [5 empty] | 床面からの高さ 1.40ｍ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 予備品等 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
| 中継器 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 構造・性能 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 予備品等 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
| 電源 |  |  | 常用電源 | [5 empty] | ＡＣ 100 Ｖ | [5 empty] | ○
| （電池を除く。） |  |  | 非常電源の種別 | [5 empty] | 非常電源専用受電設備 ・ 蓄電池設備 | [5 empty] | ／
| 感 知 器 |  | 警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能 | 差動式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 定温式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 光電式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 熱複合式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 熱アナログ式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 定温式感知線型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 差動式分布型（空気管式） | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 差動式分布型（熱電対式） | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 差動式分布型（熱半導体式） | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 煙感知器（光電式分離型及びアナログ式を除く。） | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | イオン化アナログ式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 光電アナログ式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 熱煙複合式スポット型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 光電式分離型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 光電アナログ式分離型 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  |  |  | 炎感知器 | [5 empty] | 道路の用に供される部分以外 | [5 empty] | ／
| 発信機 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 構造・性能 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
| 表示灯 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 構造 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
| 地区音 響装置 |  |  | 設置場所等 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  |  |  | 構造 | [5 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
自動火災報知設備 | [15 empty] | ③
試 験 項 目 | [9 empty] | 種別・容量等の内容 | [5 empty] | 結果
機能試験 | 配 線 | 共通線試験 | [7 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  | 送り配線 試験 |  |  | 試験回線―１ |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[5 empty] | 試験回線―２ |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[5 empty] | 試験回線―３ |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
| 無線設備 |  |  |  | 通信試験 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
| 受 信 機 | 火災表示 試験 |  |  | 火災表示状況 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[5 empty] | 保持機能 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[5 empty] | ２信号式の機能 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
[5 empty] | 蓄積式の機能 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
|  | 注意表示試験 |  |  | 注意表示状況 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
|  | 設定表示温度試験 |  |  | 設定表示温度等 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
|  | 回路導通試験 | [7 empty] | ――――― | [5 empty] | ○
|  | 同時 作動試験 |  |  | 常用電源使用時 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[5 empty] | 予備電源使用時 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
|  | 感知器 作動試験 |  |  | 自動試験機能を有するもの |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | 〇
[5 empty] | 遠隔試験機能を有するもの |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
|  | 予備電源 試験 |  |  | 電源自動切替機能 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[5 empty] | 電 圧 |  |  |  |  | ＤＣ ２６ Ｖ | [5 empty] | ○
|  | 非常電源試験 |  |  | 電源自動切替機能 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
|  | 付属装置試験 | [7 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  | 相互 作動試験 |  |  | 相互通話状況 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
[5 empty] | 地区音響装置鳴動状況 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
| 中 継 器 | 設定表示温度試験 |  |  | 設定表示温度等 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
|  | 回路導通試験 | [7 empty] | ――――― | [5 empty] | ／
|  | 予備電源試験 (予備電源を 有するもの) |  |  | 電源自動切替機能 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ／
[5 empty] | 電 圧 |  |  |  |  | Ｖ | [5 empty] | ／
| 感知器 |  |  |  | 作 動 試 験 |  |  |  |  | （その２）による
作動継続試験
流 通 試 験
接点水高試験
回路合成抵抗試験
| 発信機 |  |  |  | 作 動 試 験 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
| 地区音響装置 |  |  |  | 鳴動方式試験 |  |  |  |  | ――――― | [5 empty] | ○
[5 empty] | 作 動 試 験 |  |  |  |  | （その２）による
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
４ 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。
５ 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。
６ 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

## 自動火災報知設備その２
自動火災報知設備 | [12 empty] | （その２）
警 戒 区 域 |  | 感知器（多信号又はアナログ式以外のもの） | [9 empty] | 地区音響装置 | 結果
受信機の表示番号 | 名称 | 差動式 |  |  | 補償式スポット型 | 定温式 |  | 煙感知器 |  |  | 炎感知器
|  | 分布型 | スポット型 |  |  | スポット型 | 感知線型 | イオン化式スポット型 | 光電式
[9 empty] | スポット型 | 分離型
1 | 1階 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 〇
2 | 2階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
3 | 3階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
4 | 4階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
5 | 5階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
6 | 6階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
7 | 7階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
8 | 8階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
9 | 9階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
10 | 10階 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 〇
11 | 11階 |  | 1 | 12 |  | 9 | [5 empty] | 1 | 〇
12 | 12階 |  | 1 | 12 |  | 9 | [5 empty] | 1 | 〇
13 | 13階 |  | 1 | 12 |  | 9 | [5 empty] | 1 | 〇
14 | 14階 |  | 1 | 12 |  | 9 | [5 empty] | 1 | 〇
15 | 15階 |  | 1 | 12 |  | 10 | [5 empty] | 1 | 〇
16 | EV機械室 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 〇
※下線太字は宅内設置数
合 計
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
４ 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。
５ 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。
６ 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

## 火報_その1
共同住宅用自動火災報知設備 | [15 empty] | ④
共用部 その1
警戒区域又は住戸等 |  | 住戸用受信機 | 感知器 | [8 empty] | 音声警報装置 | 戸外表示器 | 結果 |  | 備考
住棟受信機の表示番号 | 名称等 |  | 差動式スポット型 | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 | 熱アナログ式スポット型 | 光電式スポット型 | 光電アナログ式スポット型 | イオン化式スポット型 | イオン化アナログ式スポット型 | 炎感知器 |  |  | 外観試験 | 機能試験
1 | 1階 |  | 8 | 11
2 | エレベーター | [5 empty] | 1
小計
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 共用部分にあっては住棟受信機の表示番号、警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げ る設備等の個数を記入すること。
３ 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の試験結果が全て 良の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。

## 火報_その2
共同住宅用自動火災報知設備 | [15 empty] | ④
専有部 その1
警戒区域又は住戸等 |  | 住戸用受信機 | 感知器 | [8 empty] | 音声警報装置 | 戸外表示器 | 結果 |  | 備考
住棟受信機の表示番号 | 名称等 |  | 差動式スポット型 | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 | 熱アナログ式スポット型 | 光電式スポット型 | 光電アナログ式スポット型 | イオン化式スポット型 | イオン化アナログ式スポット型 | 炎感知器 |  |  | 外観試験 | 機能試験
| 201 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 202 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 203 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 205 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 301 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 302 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 303 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 305 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 401 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 402 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 403 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 405 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 501 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 502 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 503 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 505 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
601
| 602 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 603 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 605 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
小計
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 共用部分にあっては住棟受信機の表示番号、警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げ る設備等の個数を記入すること。
３ 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の試験結果が全て 良の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。

## 火報_その３
共同住宅用自動火災報知設備 | [15 empty] | ④
専有部 その1
警戒区域又は住戸等 |  | 住戸用受信機 | 感知器 | [8 empty] | 音声警報装置 | 戸外表示器 | 結果 |  | 備考
住棟受信機の表示番号 | 名称等 |  | 差動式スポット型 | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 | 熱アナログ式スポット型 | 光電式スポット型 | 光電アナログ式スポット型 | イオン化式スポット型 | イオン化アナログ式スポット型 | 炎感知器 |  |  | 外観試験 | 機能試験
| 701 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 702 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 703 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 705 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 801 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 802 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 803 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 805 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 901 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 902 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 903 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 905 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1001 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1002 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1003 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1005 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1101 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1102 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1103 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1105 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
小計
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 共用部分にあっては住棟受信機の表示番号、警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げ る設備等の個数を記入すること。
３ 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の試験結果が全て 良の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。

## 火報_その4
共同住宅用自動火災報知設備 | [15 empty] | ④
専有部 その1
警戒区域又は住戸等 |  | 住戸用受信機 | 感知器 | [8 empty] | 音声警報装置 | 戸外表示器 | 結果 |  | 備考
住棟受信機の表示番号 | 名称等 |  | 差動式スポット型 | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 | 熱アナログ式スポット型 | 光電式スポット型 | 光電アナログ式スポット型 | イオン化式スポット型 | イオン化アナログ式スポット型 | 炎感知器 |  |  | 外観試験 | 機能試験
| 1201 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 1202 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1203 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1205 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 1301 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 1
| 1302 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1303 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1305 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
| 1401 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 1
| 1402 | [15 empty] | 6.1
| 1403 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 1
小計
合計
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 共用部分にあっては住棟受信機の表示番号、警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げ る設備等の個数を記入すること。
３ 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の試験結果が全て 良の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。